## Sheet
Flow Rate (gpm) | 100 | gal_to_ft^3 | 0.13368
Line Type | Suction | sec_per_min | 60
|  | π | 3.1416
Water kinematic viscosity (ft/s) | 1.1e-05
Nominal Size (in) | Inner Diameter (in)
1 | 1.049
1.5 | 1.61
2 | 2.067
2.5 | 2.469
3 | 3.068
4 | 4.026
6 | 6.065
12 | 11.938